## Slide 1
Sastanak u Gradu Malom Lošinju
Elektroprimorje Rijeka – TJ Cres-Lošinj
Teme: investicije, napajanje kritičnih područja, priključenja i koordinacija
Izvjestitelj: Josip Friš, direktor
Mali Lošinj, 8. listopada 2025.

## Slide 2
SADRŽAJ:
DP Elektroprimorje Rijeka - Opći i tehnički podaci
Ulaganja 2025. – 2026. na području JLU
Nova izgradnja i prostorno-energetski uvjeti
Problematika napajanja sjevera otoka Lošinja i juga otoka Cresa
Lokalitet Punta Križa
Analiza priključenja CS ViO Cres-Lošinj
Korištenje zajedničkih koridora s ViO Cres-Lošinj
Problematika pojedinih aktualnih priključenja

## Slide 3
3
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA
Područje i smještaj
Primorsko-goranska županija
  površina 3.588 km2 od toga 4 (Krk, Cres, Rab i Lošinj) veća otoka i 5 manjih nastanjenih i elektrificiranih
  14 gradova
  22 općine
  536 naselja
  265.419 stanovnika
Djelatnosti Elektroprimorja Rijeka
  - distribucija električne energije – operator distribucijske mreže

## Slide 4: Ulaganja 2025.–2026. na području JLU
Fokus na ključna kapitalna ulaganja: TS, DV, KB i podmorski kabeli
Rekonstrukcija TS 35/20 kV Osor – vrijednost 2,96 mil. € (u izgradnji)
Sanacija DV 35 kV Hrasta–Osor – 3,2 mil. €
Novi podmorski kabel Sunčana (Lošinj)–Susak – 12 km, 3,5 mil. €
Novi podmorski kabel Susak–Srakane – 6,16 km, 2 mil. €
Priključenje SE Unije (1 MW) s baterijskim sustavom (u izgradnji)
Projekt prijelaza lošinjskog arhipelaga na 20 kV
Sanacija/kabliranje DV 20 kV Osor – Punta Križa u trasi vodovoda (u razradi/ishođenju GD)

## Slide 5: Ulaganja 2025.–2026. na području JLU
TS 35/20 kV OSOR – POSTOJEĆE STANJE, POGLED SJEVEROZAPAD

## Slide 6: Ulaganja 2025.–2026. na području JLU
TS 35/20 kV OSOR - REKONSTRUKCIJA

## Slide 7: Ulaganja 2025.–2026. na području JLU
TS 35/20 kV OSOR - REKONSTRUKCIJA

## Slide 8: Ulaganja 2025.–2026. na području JLU
HTLS 35 kV TS 35/20 kV Osor – TS 35/20 kV Lošinj
Zamjena HTLS vodiča dužine 11,8 km DV
Zamjena 19 stupova (od 54)
Ojačanje temelja svih postojećih stupova (34)

## Slide 9: Ulaganja 2025.–2026. na području JLU
TRASA POLOŽENIH PKB TS SUNČANA – TS SUSAK 1 – TS SRAKANE MALE

## Slide 10: Ulaganja 2025.–2026. na području JLU
SUNČANA ELEKTRANA UNIJE S BATERIJSKIM SUSTAVOM

## Slide 11: Ulaganja 2025.–2026. na području JLU
SUNČANA ELEKTRANA UNIJE S BATERIJSKIM SUSTAVOM

## Slide 12: Nova izgradnja i prostorno-energetski uvjeti
Nova naselja/gradnja zahtijevaju dodatne izvore električne energije – nove TS 20/0,4 kV
TS Malin 2, Artatore 2, Ćunski 2 – prioritetni objekti
TS Ustrine – prenamjena ili nova pozicija
Potrebna koordinacija s urbanističkim planovima te partnerski odnos pri nalaženju lokacija TS
Fokus na razradi i planiranju TS uz razvoj turističkih zona

## Slide 13: Nova izgradnja i prostorno-energetski uvjeti

## Slide 14: Nova izgradnja i prostorno-energetski uvjeti

## Slide 15: Problematika napajanja sjevera otoka Lošinja i juga otoka Cresa
Obavljena rekonstrukcija 35 kV DV Hrasta–Osor predstavlja temeljno rješenje pouzdanosti napajanja juga otoka Cresa;
Rekonstrukcija TS 35/20 kV Osor osigurava kvalitetno dugoročno napajanje za područje Nerezina i Punta Križa
Nerezine:
  U Nerezinama zabilježeni sezonski padovi napona (do 190 V)
  Velika udaljenost od TS Nerezine 4 uzrokuje gubitke i preopterećenja – potrebna lokacija za još jednu TS 20/,04 kV !
  Mehanički uzrokovan kvar na PKB 20 kV TS Osor – TS Osor Kamp na području Osorskog tjesnaca ; do popravka PKB područje Nerezina se napaja isključivo preko DV 20 kV TS Ćunski - TS Sv. Jakov
  Potpisan Sporazum s izvođačem i investitorom za sanaciju– još nije oslobođena cijev koja se ustupa

## Slide 16: Problematika napajanja sjevera otoka Lošinja i juga otoka Cresa
Punta Križa:
  Potrebno terminski brzo rješenje za sam jug otoka Cresa (predio Punta Križa): dodatni 20 kV vod u cijelom koridoru te nove TS sukladno budućim zahtjevima za pristup mreži
  Prijedlog sanacije postojećeg DV 20 kV Osor – Punta Križa razrađen
DV 20 kV TS Ćunski - TS Sv. Jakov:
  Naručena obnova – zamjena vodiča na cijeloj trasi (vrijednost investicije: 300.000 €)
  Nemoguće započeti s radovima dok se ponovo ne stavi u funkciju PKB TS Osor – TS Osor Kamp

## Slide 17: Lokalitet Punta Križa
Prijedlog konačnog stanja
elektroenergetske mreže
juga otoka Cresa

## Slide 18: Lokalitet Punta Križa
Nova prometnica (proširenje postojeće) u ingerenciji ŽUC omogućuje istodobno polaganje instalacija; nema informacija o skorom početku projekta; potrebna koordinacija s ostalim infrastrukturnim tvrtkama
Dosad: planirano polaganje SN kabela u trup nove ceste (PZ 75/18, 76/18)
  Prednost zajedničke izvedbe – niži troškovi i jedinstveni iskop
  Uskladiti redoslijed radova i pristupe gradilištima
Alternativno rješenje, u visokoj fazi pripreme: korištenje koridora postojećeg vodovoda ViO Cres-Lošinj na kritičnim dionicama / korištenje koridora postojećeg DV
Prijedlog rješenja u 3 faze, redom:
  KB TS Smrečje – TS Punta Križa
  KB TS Osor – TS Grmožaj
  KB TS Grmožaj – TS Smrečje; do kabliranja održavanje postojećeg DV

## Slide 19: Lokalitet Punta Križa
Prema izrađenom projektu GP-VS-103(203)-24 izrađeni elaborati nepotpunog izvlaštenja za novi KB po trasi vodovoda; očekuje se rješavanje kroz 1 mjesec, te ubrzano ishođenje GD

## Slide 20: Lokalitet Punta Križa
Pregledne situacije:

## Slide 21: HVALA NA PAŽNJI!