## Naslovnica
REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA SUSAK- MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
GRAĐEVINA: | REKONSTRUKCIJA DRUŠTVENOG DOMA SUSAK
INVESTIROR: | GRAD MALI LOŠINJ Riva Lošinjskih kapetana 7, 51550 Mali Lošinj
LOKACIJA: | k.č. 972 ZGR k.o: Susak
IZRAĐIVAČ | K-TIM d.o.o.
GL.PROJEKTANT | Alen Miščević
SADRŽAJ: | TROŠKOVNIK
Građevinska oprema
DATUM: | Siječanj 2026

## Opću uvijeti
Opći uvjeti
Glavni projekt energetske obnove i pripadajući troškovnik napravljeni su a temelju postojeće stanja. Nacrt, tehnički opis i troškovnik čine cjelinu 3. mape glavnog projekta energetske sanacije ovojnice zgrade. U fazi izvedbe, zbog činjenice da se radi o sanaciji, a ne izgradnju nove zgrade, bit će potrebni dodatna razrada detalja izvedbe u suradnji sa izvođačem radova. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća ili eventualnih odstupanja tražiti mišljenje projektanta i nadzornog inženjera. Prije početka radova i izrade ponude izvođač je obvezan kontrolirati na postojećoj zgradi sve potrebne mjere za svoj rad.
Za eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan bez dodatne naknade izraditi izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela koju trebaju potvrditi glavni projektant i nadzorni inženjer. Pod kompletnom izradom dokumentacije smatra se izrada arhitektonskih i građevinskih nacrta, projekata instalacija i opreme sa pripadajućim troškovnicima onog dijela koji se mijenja.
Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to : Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13), Zakona o gradnji (NN 153/13), Zakona o građevinskoj inspekciji ( NN 153/13), Zakona o zaštiti na radu ( NN 59/96, 94/96 – ispravak, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12), Zakon o zaštiti buke ( NN 30/09, 55/13, 153/13), Zakon o zaštiti požara ( NN 92/10), svih pravilnika koji iz tih zakona proizlaze, kao i svih drugih zakona iz područja gradnje, tehničkih propisa, priznatih tehničkih pravila i hrvatskih normi (HRN).
Od otvaranja gradilišta i uvođenja u rad pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršnog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati građevnu dozvolu ukoliko je to zakonom određeno,glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama
Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema hrvatskim normama atestiran materijal. Sve radove izvest će od kvalitetnog materijala prema opisu, detaljima, pismenim naređenjima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Svi nekvalitetni radovi imaju se otkloniti i zamijeniti ispravnim, bez bilo kakve naknade od strane investitora.
Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave. Izvođač će naročiti pažnju posvetiti usklađenju građevinskih i instalaterskih nacrta i radova. Ukoliko ustanovi u mjerama, nedostatke ili neusklađenost dužan je o tome pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera.
Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova. Opći uvjeti se odnose i na radove kooperanata, te je zbog toga potrebno da izvođač ugovara radove sa kooperantima u smislu ovih općih uvjeta.
Sva oštećenja nastala tijekom građenja na vlastitim ili tuđim radovima otklonit će izvođač o svom trošku.
Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
Sav dodatni rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodne: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
Jedinične cijene trebaju uključivati: materijalne troškove, tj. nabavnu cijenu materijala, uvećanu za visinu cijene transporta ( utovar, prijevoz, istovar i skladištenje na gradilištu). Skladištenje treba provest na način da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer samo neoštećen i kvalitetan materijal smije biti ugrađen. Rad obuhvaća, osim onog opisanog u troškovniku, još i prijenose, prijevoze, dizanje, utovar i istovar materijala, zaštićivanje od štetnih atmosferskih utjecaja, sve pomoćne radove kao: skupljanje rasutog materijal, održavanje čistoće gradilišta, čišćenje zgrada za vrijeme i nakon gradnje i sl. Skele, podupore, razupore također treba predvidjeti u cijeni. Skele moraju biti izvedene u skladu sa propisima. U cijenu treba uključiti i ispitivanje materijala i sve troškove u vezi sa dobavljanjem potrebnih atesta.
Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što neće posebno opisivati niti naplaćivati.
Izvođač će zajedno sa nadzornim i inženjerom izraditi vremenski plan ( terminski plan, gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određeno korisniku.

## Pripremni radovi
PRIPREMNI RADOVI |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena ukupno (bez pdv-a)
Pri kalkulaciji ponuda ponuđač treba voditi računa o uvjetu investitora da zgrada za vrijeme radova mora biti u funkciji, te da se radovi moraju planirati tako da se omogući boravak u svim dijelovima zgrade uz što manje i kraće poremećaje.
Prethodno predaji ponude izvođač je dužan pregledati lokaciju i zgradu, provjeriti snimak zgrade i okolnog terena, pregledati stanje u zgradi, upoznati se sa stanjem postojećih instalacija, uputiti se u funkciju zgrade kako bi mogao dati realnu cijenu za pripremne i ostale radove. Ukoliko izvođač prethodnim uvidom primijeti da je potrebno izvesti još neke pripremne radove, dužan je iste uvrstiti u cijenu putem obračuna u faktor, jer se naknadni pripremni radovi neće posebno priznavati.
Pripremne radove koje je izvođač dužan izvesti bez posebnog iskaza troškova, a koji ulaze u cijenu zgrade kroz faktor nisu prikazani u posebnim stavkama troškovnika. Ovo se odnosi na izradu plana organizacije gradilišta, organizaciju prilaznih i privremenih puteva, staza, gradilišnih nastambi za radnike, upravu, skladišta, nadstrešnice, te privremene priključke i razvode vodovoda, elektrike, telefona i ostalih instalacija na gradilištu, a za potrebe funkcioniranja gradilišta, zatim čuvarske službe, uređenja skladišta, geodetsko snimanje visina i vanjskog terena, radove na osiguranju gradilišta i radnika, za obeštećenja na gradilištu, kao i štete naknadne prema trećim osobama, osiguranje prostorija za nadzornu službu, kao i ostale radove koji po pravilu terete izvođača i koji se ne naplaćuje posebno.
U cijenu ulaze i troškovi potrebnih ispitivanja materijala i konstrukcija, te ishođenje atesta
Izvođač je dužan pridržavati se svih propisa javnog prometa. Dozvolu za korištenje javnih prometnih površina izvođač je dužan zatražiti od nadležnih službi, prema svojim potrebama za organizaciju gradilišta i platiti eventualne takse za ishođenje odobrenja za korištenje površina. Ovi troškovi su također u cijeni.
Izvođač građevinskih radova izvodi sve pripremne instalacije vode, struje i ostalih posebnih instalacija. On je dužan dozvoliti priključak ostalim svojim izvođačima (kooperantima) na te vodove. Utrošak vode i električne energije za jedinicu proizvoda uključuje se u analizu cijena proizvoda prema normativnom trošku, a utrošak za potrebe ureda, gradilišta, pranja vozila i strojeva, rasvjetu gradilišta i ostalo uključuje se u cijenu.
1 | Organizacija gradilišta, izvedba privremeni priključaka gradilišta ( opskrba vodom, električnom energijom), izvedba skladišta za deponiranje alata i materijala i sl. | paušal | 1 | 0 | 0
2 | Tunelska skela za prolaz pješaka. Izvedba iz čeličnih bešavnih cijevi sa potrebnim spojnim elementima, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima. Pokrov izraditi iz mosnica, a preko njih postaviti bitumensku ljepenku. Nakon postave skele potrebno je postaviti svu potrebnu privremenu signalizaciju za sigurno odvijanje prometa pješaka. Jedinična cijena sadrži dobavu i dopremu materijala, izradu i skidanje skele po završetku radova i otpremu. | m2 | 10 | 0 | 0
3 | Fasadna skela visine do 20,0m. Izvedba u skladu sa tehničkim propisima i mjerama zaštite na radu. Skelu izvesti sa svim spojnim elementima, sa svim potrebnim ukrućenjima, sidrenjima, uzemljenjem i sl. Sa vanjske strane postaviti zaštitu od jutenih ili plastičnih traka. Prije izvedbe skele izvođač je dužan izraditi projekt skele što je uračunato u jediničnu cijenu ove stavke. Jedinična cijena sadrži dobavu i dopremu materijala, izradu i skidanje skele po završetku radova i otpremu. Obračun po m2 izvedbene skele | m2 | 462 | 0 | 0
4 | Zaštita svih vanjskih otvora ( prozora i vrata) te zaštita podova ulaza. Zaštita se izvodi za svo vrijeme izvođenja radova. Obračun po broju otvora, odnosno m2
otvori |  | kom | 35 | 0 | 0
podovi |  | m2 | 15 | 0 | 0
5 | Djelomično obijanje stare dotrajale fasade sa svim slojevima na mjestima gdje je došlo do odvajanja od zidova podloge. Obračun po m2. Stvarni obračun na licu mjesta po izvedenim radovima | m2 | 20 | 0 | 0
6 | Sanacija onih djelova fasade gdje se morala skinuti postojeća obloga. Sanirati na odgovarajući načini odgovarajućim materijalom do faze da se može postaviti toplinska izolacija. Obračun po m2. Stvarni obračun na licu mjesta po izvedbenim radovima | m2 | 20 | 0 | 0
7 | Cjelokupno visokotlačno pranje fasade pod pritiskom da se dobije čista površina za daljnje radove | m2 | 462 | 0 | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0

## Demontaža i zidarski radovi
DEMONTAŽA I ZIDARSKI RADOVI |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena ukupno (bez pdv-a)
Projekt energetske obnove zgrade izrađen je temeljem mogućih izmjera i pretpostavljenih zidnih stropnih i krovnih slojeva. Dužnost je izvođača da sondiranjem utvrdi stvarni sastav konstrukcija i u slučaju odstupanja sastava upozori nadzornog inženjera i investitora na odstupanje.
Prije početka radova potrebno je konstrukcije u koje ne zadiru radovi zaštiti od mogućeg oštećenja. Sve otvore na pročeljima zgrade treba odmah nakon postave skele zaštiti PVC folijom debljine 0,20 mm kako se ne bi došlo do njihovog oštećenja.
Nakon provedenih pripremnih radova, svih potrebnih rasterećenja i potrebnih osiguranja, rušenje na građevini vrše se prema unaprijed utvrđenom redoslijedu dogovorenim sa nadzornim inženjerom na način kojim se ne ugrožava stabilnost zgrade, sigurnost radnika i ljudi koji borave u zgradi. Demontaže i rušenja izvode se u pravilu od krova prema podrumu.
Sva rušenja i demontaže konstruktivnih elemenata treba izvršiti pod nadzorom projektanta i statičara. Kod vršenja proboja ili vođenja instalacija u nosivim konstrukcijama zahvata vršiti maksimalno precizno bez narušavanja svojstva konstrukcije. Prilikom zahvata na nosivim konstrukcijama obavezna je podupiranje. Sva rušenja, probijanja, bušenja i dubljenja treba u pravilu izvoditi ručnim alatom bez upotrebe vibracionih uređenja, s osobitom pažnjom
Demontaža i ponovnu montažu gromobrana izvođač treba izvoditi prema Tehničkom propisu za sustav zaštite od djelovanja munje na građevinama ( NN 87/08, 33/10)
U cijenu radova trebaju biti uključene sve podupore, skele i privremene ( zamjenske konstrukcije) koje osiguravaju stabilnost u toku radova, te se zahtjevi za nadoplate radi izvedbi privremenih konstrukcija neće priznavati kao i svih horizontalnih i vertikalnih prijenosa materijala dobivenih rušenjem i demontažom, odvozom na privremenu gradilišnu deponiju, gradsku planirku ili pohranu elemenata na mjesto po dogovoru s investitorom. To vrijedi i za čišćenje gradilišta i dovođenje javne površine u prvobitno stanje. U cijenu radova je uključeno i sigurno zbrinjavanje opasnih materijala ( azbest, feoni). Ukoliko se uklanja elementi koji sadrže azbest to se mora učiniti u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupcima i gospodarenjem otpada koji sadrži azbest (NN 42/07)
Demontaža i privremeno deponiranje pločica sa kućnim brojem, natpisnih ploča i sl. treba pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Izvođač snosi sve troškove ponovne dobave ili izrade pojedinih elemenata u slučaju oštećenja ili otuđenja sa gradilišta.Demontaža postojećih limenih elemenata, uključujući i prozorske klupčice na pročelju obavezno izvodi limar koji je dužan uzeti mjere i uzorke te snimiti detalje izvedbe, što je uključeno u cijenu stavke. Demontažu i ponovnu montažu postojećih vanjskih jedinica rashladnih uređaja na pročelju izvodi ovlašteni serviser. Demontažu i ponovnu montažu postojećeg gromobrana, strujnih ormarića i sl. Na pročelju izvodi ovlaštena osoba. Demontaža vanjskih jedinica rashladnih uređaja, gromobrana, strujnih ormarića isl. uključuje i pohranu sigurnu pohranu.
U slučaju nastalih šteta, radi nepravodobno zaštićene lokacije na kojoj se vrše rušenja i demontaže, sve troškove nastalih šteta snosi izvođač. Izvođač je dužan striktno se držati mjera zaštite na radu
1 | Pažljivo skidanje svih prozorskih klupčica sa spuštanje materijala na tlo, utovarom i odvozom na deponij. Obračun po m. Obračun po stvarno izvedenim radovima | m | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža postojećih čeličnih rešetki na prozorima. Obračun po komadu | komad | 3 | 0 | 0
3 | Povlačenje ( pražnjenje) plina (freon) iz sustava klimatizacije od ovlaštenog servisera te demontaža vanjskih jedinica sa nosivom podkonstrukcijom. Odrediti nove pozicije vanjskih jedinica klima uređaja u skladu s instrukcijama Konzervatora. Izvest novi tlačni i usisni cjevovod o postojećih pozicija do novih pozicija vanjskih jedinica. Demontirane jedinice deponirati cijelo vrijeme izvođenja radova. Po završetku fasaderskih radova, vanjske jedinice ponovno montirati na nove pozicije i staviti u funkciju.
demontaža |  | komad | 6 | 0 | 0
montaža |  | komad | 6 | 0 | 0
4 | Demontaža i ponovna montaža strujnih i drugih instalacijskih ormarića i ostalih elemenata na fasadi radi izvedbe novog pročelja uključujući otpajanje, prilagodbu i ponovni spajanje svih vodova, uzemljenja i sl. Demontaža i ponovnu montažu vrši ovlaštena osoba. Privremeno uklanjanje postojećih tv antena, satelitskih antena, nadzornih kamera, kablova, streha, pločica kućnih brojeva, ormarića, rasvjetnih tijela, portafona, tipkala za iskop i sl. na vanjskim zidovima i krovu. Sve demontirane elementa potrebno je sigurno pohraniti na gradilištu ili kod vlasnika. Nakon izvedbe fasade, upotrebljive demontirane elemente potrebno je ponovno montirati, a neupotrebljive dijelove odvesti na deponij ili predati investitoru. U stavku je uključeno otpajanje i ponovno spajanje svih vodova, uzemljenja i sl. | paušal | 1 | 0 | 0
5 | Demontaža i ponovna montaža svih vertikalnih oluka zgrade. Stavka obuhvaća demontažu, povremeno skladištenje i ponovnu montažu. U stavku uključeni svi spojeni elementi. Obračun po m1 | m1 | 17 | 0 | 0
6 | Ispitivanje instalacije gromobrana nakon izvedbe nove fasade i ponovne montaže iste, zajedno sa izdavanjem uvjerenja o sigurnom funkcioniranju gromobrana | paušal | 1 | 0 | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0

## Uređenje pročelja
UREĐENJE PROČELJA |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena ukupno (bez pdv-a)
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda ( NN 103/08, 14/09, 87/10, 129/11) Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu ( Sl.list 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa pripadajućim normama, Tehničkom propisu o građevnim proizvodima ( NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13), te svim ostalim hrvatskim i europskim tehničkim propisima i normama i priznatim tehničkim pravilima, a osobito:
HRN EN 13162:2012, tvornički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW) HRN EN 13163:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog polistirena (ESP) HRN EN 13164:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekstrudirane polistirenske pjene (XPS) HRN EN 13165:2012, tvornički izrađeni proizvodi od tvrde poliuretanske pjene (PUR) HRN EN 13166:2012, tvornički izrađeni proizvodi od fenolne pjene (PF) HRN EN 13167:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ćelijastog (pjenastog) stakla (CG) HRN EN 13168:2012, tvornički izrađeni proizvodi od drvene vune (WW) HRN EN 13169:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog perlita (EPB) HRN EN 13170:2012, tvornički izrađeni proizvodi od ekspandiranog pluta (ICB) HRN EN 13171:2012, tvornički izrađeni proizvodi od drvenih vlakana (WF) -- Specifikacija (EN 13171:2008) ETAG 004, 03/00, 06/08, EXTERNAL THERMAL INSULATION COMPOSITE SYSTEMS WITH RENDERING HRN EN 13499:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi EPS HRN EN 13500:2004, povezani sustavi za vanjsku toplinsku izolaciju (ETICS) na osnovi MW HRN EN 13172:2012, vrednovanje sukladnosti HRN EN 14063-1:2008, na mjestu primjene oblikovani proizvodi od lakoagregatne ekspandirane gline HRN EN 14064-1:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene HRN EN 14064-2:2010, nevezani proizvodi od mineralne vune (MW) oblikovani na mjestu primjene HRN EN 14316-1:2008, oblikovanje toplinske izolacije na mjestu primjene od proizvoda na bazi eksp. perlita (EP) HRN B.C1.030, B.C8.030, građevinski gips HRN B.C1.020, B.C8.030, građevinsko vapno HRN B.C8.015,022 – 026, cement HRN B.C8.011, portland cement HRN B.C8.030, pijesak HRN U.M2.010, U.M2.012, mortovi HRN U.F2.010, tehički normativi za izvođenje fasaderskih radova
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete.
Izvoditelj je dužan osigurati i zaštititi sve dijelove građevine na kojima se izvode radovi, radi sprečavanja oštećenja tijekom izvedbe. Pojava svih oštećenja na dijelovima na kojima se ne izvode radovi ili koji su nastupili nepažnjom izvoditelja isti je dužan otkloniti o vlastitom trošku. Naročitu pažnju treba posvetiti zaštiti prozorskih stakala koje treba zaštititi PVC građevinskom folijom. Ta zaštita ulazi u jediničnu cijenu izvedbe pročelja zgrade
Sav rad, sve komunikacije i sav transport vrši se isključivo sa vanjske strane građevine, tj. preko skele. Zidarsko-fasaderski radovi se izvode na dobro učvršćenoj i otprašenoj površini zida te ih treba izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Sve detalje izvedbe na pročelju potrebno je dogovoriti i na njih ishoditi suglasnost nadzornog inženjera, a prije pristupanja izvedbi radova. Obračun svih radova vršiti kako je naznačeno u opisu stavki.
Žbukati tek kada se zidovi osuše i slegne zgrada. Ne smije se žbukati kad postoji opasnost od smrzavanja ili ekstremno visokih temperatura (30° ili više). Zidovi moraju biti prije žbukanja čisti, a fuge udubljene, da se žbuka može dobro primiti. Prije žbukanja dobro je da se zidovi navlaže, a osobito kod cementnog morta. Ukoliko na zidovima izbija salitra – treba ih četkom očistiti i oprati rastvorom solne kiseline u vodi (omjer 1:10) o trošku izvođača i dodavati sredstvo protiv izbijanja salitre u mort. Prva faza žbukanja je bacanje grubog šprica (oštri pijesak, cement, voda) i to zidarskom žlicom, a ne tavom. Na grubi špric bacati grubu žbuku kojom se definira ravnina žbukane plohe. Fina žbuka služi samo za zaglađivanje površina. Treba je izraditi tako da površine budu posve ravne i glatke, a uglovi i bridovi, te spojevi zida i stropa izvedeni oštro ukoliko u troškovniku nije drugačije označeno. Rabiciranje žbuke izvodi se pomoću tekstilno staklene mrežice otporne na alkalije ili sitno pletene mreže od nehrđajućeg čelika.
Kod obrade fasade plemenitom žbukom bila to šerana ili prskana (hirofa), žbuka mora biti kvalitetna, tvorničke izvedbe u izabranoj boji i kvaliteti. Kod izrade fasadnih žbuka raditi prema uputstvu proizvođača. Grebana se žbuka zove i šerana, a prskana hirofa
Etics sustav (the external thermal insulation composite system), odnosno povezani sustav za vanjsku toplinsku izolaciju sastoji se od ljepila, toplinske izolacije (EPS, mineralna vuna), polimercementne armirane žbuke, impregnacijskog premaza i završne žbuke u odabranoj boji i teksturi (silikatna, akrilna). Ukoliko je predviđeno ugrađuju se i pričvrsnice za toplinsko izolacijski sloj. ETICS sustav treba izvoditi komponentama jednog, odabranog sustava. Kod ugradnje svih komponenti pridržavati se uputa proizvođača (način ugradnje, sušenje).
Mort za žbukanja mora odgovarati HRN U.M2.012. Prije žbukanja sve zidne površine potrebno je očistiti i pošpricati rijetkim cementnim mortom u omjeru 1:1. Završne plohe zida moraju biti ravne, fine i jednolično zaglađene. Mort treba biti miješan u omjerima materijala kako je određeno projektom morta, a koji je dužan dostaviti izvođač. Navedenim projektom se mora postići projektirana marka morta. Sav pribor koji se koristi pri miješanju i transportu se treba održavati čistim. Nakon što se mort izvadi iz mješalice ne smije mu se dodavati nikakav materijal. Mort mora biti upotrebljen prije nego počne vezivanje. Mort mora imati plastičnu konzistenciju određenu normama za mort. Unaprijed pripremljeni mort treba rabiti u skladu s uputama proizvođača i prije kraja roka uporabe deklariranog od proizvođača.
Zidarska pripomoć obrtnicima, instalaterima, nošenje izuzetno teških predmeta i pripomoć kod raznih ugradnji obračunava se u radnim satima, a u cijenu je uključen i sav potreban materijal za pripomoć (za krpanja, ugradnju i sl.).
Prilikom izrade fasadnih skela potrebno se je pridržavati propisa zaštite na radu po pitanjima radnih ploha, zaštitnih ograda i prilaza. Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled materijala prije ugradnje. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom računu i nacrtima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje i moraju biti stabilne. Fasadne skele obračunavaju se po m2 projekcije skele u ravnini pročelja, mjereno po vanjskom rubu i 1 m′ nad najvišom površinom.
Jedinična cijena uključuje sve pripremne i završne radovi, tehnološku razradu svih detalja, postavu i skidanje radne skele, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, alat i građevinske, ispiranje i otprašivanje površine zida, sav otežani rad na izvedbi, zaštitu izvedenog dijela pročelja, zaštitu PVC građ. folijom prozorskih stakala, sav potrebni horizontalni i vertikalni prijevoz kao i prijevoz do gradilišta, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, usklađenje organizacije rada s operativnim planom, primjenu svih mjera zaštite na radu.
1 | Vanjski zidovi Izvedba ETICS sustava toplinske izolacije vanjskih zidova sa svim potrebnim predradnjama i pripremom podloge. Toplinska izolacija se izvodi mineralnom vunom klase negorivosti A1, računske toplinske provodljivosti λ= 0,035 W/mK, deb. 10cm, sa tankoslojnim polimer cementnim mortom debljine 0,5 cm nanesenom u dva sloja i armiranom staklenom alkalno otpornom mrežicom između slojeva. Završni dekorativni sloj izvesti od tankoslojne silikatne žbuke debljine 3 mm na prethodno impregniranu podlogu. Izbor završne žbuke, boja i tekstura žbuke po odabiru projektanta - nikakva dodatna obrada ploha nije potrebna. Ploče vune su ljepljene na podlogu mehanički učvršćene plastičnim pričvrsnicama sa širokim glavama, sve prema preporuci proizvođača. U cijenu je uključena i izvedba špaleta oko vanjske stolarije i bravarije od vune debljine min 2 cm. U cijenu su uključeni svi potrebni sokl profili, okapni profili na nadvojima otvora, te brtvljenje spojeva pročelja i vanjske stolarije i bravarije brtvom Sd=0,50. Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva fasade i prema projektu i detaljima. Obračun je po m² izvedene površine. Kod obračuna TI otvori se odbijaju u čitavoj površini. Kod obračuna završne žbuke oduzimaju se samo otvori veći od 3 m² (razlika). Obrada špaleta otvora većih od 3 m² nije obračunata zasebno.
|  | d=10cm | m2 | 400 | 0 | 0
2 | Višekratno čišćenje građevine i okoliša tijekom izvedbe i nakon završetka grubih i finih radova sa odvozom otpada na gradilišnu deponiju. Predviđa se čišćenje minimalno dva puta u toku izgradnje i finalno čišćenje nakon završetka radova. Obračun po m2 tlocrtne neto površine građevine, odnosno okoliša
|  | čišćenje objekata | m2 | 400 | 0 | 0
|  | čišćenje okoliša | m2 | 210 | 0 | 0
UKUPNO | [5 empty] | 0

## Limarski radovi
LIMARSKI RADOVI |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Cijena ukupno (bez pdv-a)
Sve radove izvođač mora izvoditi prema troškovniku i izvedbenoj projektnoj dokumentaciji, solidno i stručno, prema pravilima dobrog zanata, Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevinskih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11), Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za završne radove u zgradarstvu (Sl.list br. 21/90), Tehničkom propisu o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13) sa pripadajućim normama, Tehničkom propis o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12, 81/13) i Tehničkim uvjeti za izvođenje limarskih radova (HRN U.N9.055.), te svim ostalim tehničkim propisima, priznatim tehničkim pravilima i HR normama, a osobito: HRN C.B4. 081, pocinčani lim HRN C.C4.020, 025, 030, 051, 060, 120, 150 aluminijski lim HRN C.D4. 020, bakreni lim
Ukoliko ne postoje adekvatni standardi za materijale koji se ugrađuju, obavezno je pribaviti odgovarajući atest kao dokaz kvalitete.
Izvođač je dužan prije početka radova predočiti projektantu detalje izvedbe i savijanja limova. Tek po odobrenju i nakon ovjere istih od strane projektanta izvođač može pristupiti izvedbi radova. Izvođač je dužan prije početka radova provjeriti sve građevinske elemente na koje, ili za koje se pričvršćuje limarija i pismeno dostaviti naručitelju svoje primjedbe u vezi eventualnih nedostataka posebno u slučaju: neodgovarajućeg izbora projektiranog materijala i loše riješenog načina vezivanja limarije za građevinske radove. Izrada rješenje neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača. Prilikom izvođenja limarije izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta ovjerenih detalja. Izvođač će pristupiti izvedbi tek nakon što projektant potpisom potvrdi radioničke nacrte i tehnološku razradu svih detalja.
Dijelovi različitog materijala ne smiju se dodirivati jer bi uslijed toga moglo doći do korozije. Elementi od čelika za pričvršćivanje cinčanog ili pocinčanog lima moraju se pocinčati, ako u opisu radova nije predviđena neka druga zaštita (postavljanje podmetača od olova ili plastike otpornih na kiseline ili lužine). Za bakreni lim treba primijeniti učvršćivanje od bakra ili bakrenog čelika.
Sastav i učvršćenja moraju biti tako izvedeni da elementi pri toplotnim promjenama mogu nesmetano dilatirati, a da pri tom ostanu nepropusni. Moraju se osigurati od oštećenja koje može izazvati vjetar i sl. Ispod lima koji se postavlja na beton, drvo ili žbuku treba postaviti sloj bitumenske ljepenke, čija su dobava i postava uključene u jediničnu cijenu. Nakon obrade, može se ugraditi samo neoštećeni lim.
Za elemente za učvršćivanje (kuke, zakovice, jahači, čavli, vijci i sl.) treba primijeniti: za čelični lim - čelična spojna sredstva, za pocinčani i olovni lim - dobro pocinčana spojna sredstva, za bakreni lim - bakrena spojna sredstva, za alu lim - alu ili galvanizirana Čn spojna sredstva.
Sve vidljive spojeve lima i betonskih ili ožbukanih ploha pročelja treba brtviti po cijeloj dužini spoja trajno elastičnim (plastičnim) bezbojnim kitom. Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradnje, sva potrebna skladištenja i zaštite, sav alat i građevinske strojeve, čišćenje tokom rada, odvoz i zbrinjavanje smeća, završno čišćenje prije primopredaje radova, nadoknadu eventualne štete nastale iz nepažnje na svojim ili tuđim radovima, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu i obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i drugo, sve obvezno usklađeno sa drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune gotovosti i funkcionalnosti.
Jedinična cijena uključuje, uzimanje mjera na gradilištu i definiranje ugradbenih dimenzija, tehnološku razradu svih detalja, pripremu podloga, izradu radioničkih nacrta, sav spojni materijal, sve posredne i neposredne troškove za rad, materijal, sva manja potrebna usijecanja utora nužna za ugradnju i savijanje lima i izvedbu detalja, kao i sva sitnija usijecanja ploha te potrebne popravke i zapunjavanja nastalih međuprostora i pukotina cem. mortom.
1 | Dobava materijala, izrada i montaža vanjskih limenih klupčica svih prozora na zgradi. Izvesti od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,55 mm razvijene širine cca 20-30 cm, završno obrađenog plastificiranjem u boji smeđa (orah) na temelju predloženog uzorka. Lim završava okapnicom odmaknutom od gotove fasade 3 cm. Podložna bit. ljepenka, te brtvljenje trajnoelastičnim kitom, plosne čel. kuke uključene u stavku. U cijenu uključiti sav ostali pomoćni i spojni materijal i sva potrebna podešavanja i prilagođavanja. Uključiti i postavu XPS izolacije u nagibu ispod klupčice na mjestu AB zida. Sve točne mjere uzimati na licu mjesta. Obračun po m¹ postavljenih klupčica.
|  | m1 | 46 | 0 | 0
2 | Izrada raznih opšava od pocinčanog lima (HRN C.B4.081), debljine 0,55 mm, po potrebi vidljivi dijelovi usklađeni sa fasadom, završno obrađeni plastificiranjem u boji smeđa (orah) na temelju predloženog uzorka, r.š. do 50 cm iz jednog ili 2 dijela. Uključeni opšavi kao što su oni uz prodor raznih cijevi kroz konstrukciju krovova (dimnjaci, ventilacije, odzrake, klimatizacije - tzv. 'putz' lajsne, razne okapnice, zatvaranje dilatacija vanjskih i unutarnjih, sl.). U cijeni je kompletan rad i potreban osnovni i pomoćni materijal kao: tiplanje vijcima Ø 8mm te brtvljenje trajnoelastičnim kitom, plosna željeza ili kuke za učvršćenje opšava, podložna krovna ljepenka i sl. Izvesti prema izmjeri na gradilištu.
|  | paušal | 1 | 0 | 0
UKUPNO |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | DEMONTAŽE I ZIDARSKI RADOVI | 0
3. | UREĐENJE PROČELJA | 0
4. | LIMARSKI RADOVI | 0
| UKUPNO | 0
| PDV (25%) | 0
| SVEUKUPNO | 0